Министерство образования и науки РФ

Выксунский филиал

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПлины

ОП.02 Электротехника и электроника

2014

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  Федерального  государственного образовательного  стандарта (далее ФГОС) по специальности  среднего профессионального  образования (далее СПО) 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудовании» (базовый уровень), по укрупненной группе специальностей   13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»

Организация-разработчик: Выксунский филиал  Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Разработчик:

Белик Варвара Ивановна- преподаватель  специальных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудовании» (базовый уровень), по укрупненной группе специальностей   13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована

в профессиональной подготовке по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина      входит в  профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

-  свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

-  способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-  устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-  характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  178 часов;

самостоятельной работы обучающегося  72 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 250 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 178 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 34 |
| практические занятия | 26 |
| контрольные работы | 11 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| расчетно-графические работы решение задач и упражнений составление конспекта подготовка презентаций | 20 20 22 10 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  | 232 |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Электрическая энергия ее свойства, способы получения, использование. |  | 2 |
|  | 2. | Основные свойства и характеристики электрического поля |  |  |
|  | 3. | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Условные обозначения, единицы измерения |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспектов на темы «Энергия электрического поля заряженного конденсатора»; « Соединение конденсаторов» решение задач | 4 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Режимы работы электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. |  | 2 |
|  | 2. | Расчёт электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа. Условные обозначения, единицы измерения. |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование электрических цепей при последовательном и параллельном соединениях резисторов. Лабораторная работа 2. Опытное изучение законов Кирхгофа | 4 |  |
|  | Практическое занятие №1 «Расчет электрических цепей методом свёртывания» Практическое занятие №2 «Расчет электрических цепей методом контурных токов» | 6 |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе Подготовка к лабораторной работе Решение задач | 2 2 4 |  |
| Тема 1.3. Магнитное поле | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1. | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Характеристики магнитной цепи. Закон Ампера. Магнитные свойства вещества. Условные обозначения, единицы измерения. |  |  |
|  | 2. | Расчет магнитных цепей |  |  |
|  | 3. | Электромагнитная индукция, явление и ЭДС. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическое занятие № 3 Расчет неразветвлённой магнитной цепи | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе Решение задач | 2 4 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание | 30 | 2 |
|  | 1. | Принцип получения синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Основные параметры. Условные обозначения, единицы измерения. |  |  |
|  | 2. | Цепь переменного тока с активным сопротивлением, с индуктивностью, с емкостью. |  |  |
|  | 3. | Резонанс в электрических цепях. |  |  |
|  | 4. | Расчёт электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. |  |  |
|  | 5. | Символический метод расчета цепей переменного тока. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Решение задач. |  |  |
|  | 6. | Трехфазные цепи. |  |  |
|  | 7. | Расчеты симметричной и несимметричной трехфазных электрических цепей при соединении нагрузки звездой и треугольником. |  |  |
|  | 8. | Электрические цепи с несинусоидальными токами. |  |  |
|  | 9. | Нелинейные электрические цепи Нелинейные элементы, применяемые в электрических цепях, их вольт-амперные характеристики. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Исследование неразветвленной цепи переменного тока | 10 |  |
|  | Лабораторная работа № 4. Исследование разветвленной цепи переменного тока Лабораторная работа № 5. Исследование резонанса токов напряжений в цепи переменного тока Лабораторная работа № 6. Исследование трехфазной цепи при соединении обмоток звездой Лабораторная работа № 7. Исследование трехфазной цепи при соединении обмоток треугольником |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Расчет разветвленной цепи переменного тока методом проводимостей Практическое занятие №5. Расчет разветвленной цепи переменного тока символическим методом Практическое занятие №6. Расчет трехфазной цепи при соединении обмоток звездой Практическое занятие №7. Расчет трехфазной цепи при соединении обмоток треугольником | 10 |  |
|  | Контрольные работы | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе Подготовка к лабораторной работе Заполнение таблицы №1, 2 «Формулы для определения параметров однофазных цепей переменного тока», «Формулы для определения параметров трехфазных цепей переменного тока» Решение задач | 4 8 4 8 |  |
| Тема 1.5. Электротехничес-кие материалы | Содержание | 4 |  |
|  | Назначение электроизоляционных материалов, их основные свойства. Классификация электроизоляционных материалов. Защитные средства для работы под напряжением. Принципы выбора. Условные обозначения, маркировка. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему «Проводниковые и магнитные материалы» | 4 |  |
| Тема 1.6 Электрические измерения | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Основные понятия об измерениях. Погрешности измерений. Классификация измерительных приборов |  | 2 |
|  | 2. | Устройство электроизмерительных приборов, область применения, характеристики. |  |  |
|  | 3. | Принципы выбора электрических измерительных приборов. Условные обозначения, маркировка |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 Поверка электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к лабораторной работе Заполнение таблицы №3 «Условные знаки и краткая характеристика электроизмерительных приборов», №4 «Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов» | 2 4 |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | Содержание | 6 |  |
|  |  | Назначение, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. Режимы работы трансформатора. Трёхфазные трансформаторы, схемы и группы соединения их обмоток. |  |  |
|  |  | Потери энергии и КПД трансформатора. Организация эксплуатации трансформаторов. |  |  |
|  |  | Основные эксплуатационные номы трансформаторов. Условные обозначения, маркировка. Принципы выбора |  |  |
|  | Лабораторная работа №9. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора. | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к лабораторной работе Составление конспекта на тему «Трансформаторы специального назначения» | 2 4 |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Принцип действия электрических машин переменного тока, их классификация и область применения. механические характеристики . |  |  |
|  | 2. | Организация эксплуатации и основные эксплуатационные нормы электрических машин. |  |  |
|  | 3. | Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 Построение механической характеристики АД | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 10. Исследование пуска АД | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе Подготовка к лабораторной работе Составление конспекта на тему «Устройство и принцип действия синхронного двигателя» | 2 2 4 |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Устройство, принцип действия и область применения электрических машин постоянного тока, их классификация, их рабочие и механические характеристики. |  |  |
|  | 2. | Организация эксплуатации и основные эксплуатационные номы электрических машин |  |  |
|  | 3. | Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Построение механической характеристики ДПТ | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 11 Исследование пуска и торможения ДПТ | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе Подготовка к лабораторной работе, Составление конспекта на тему «Реакция якоря» | 2 2 2 |  |
| Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Электроснабжение промышленных предприятий. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |  |  |
|  | 2. | Защитное и рабочее заземление. |  |  |
|  | 3. | Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическая работа № 10 Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву и по допустимой потере напряжения | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе Подготовка презентации на тему «Воздушные и кабельные линии электропередач» | 2 4 |  |
| Раздел 2 Электроника |  | 38 |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники. Полупроводнико-вые приборы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Электрофизические свойства полупроводников, характеристики. |  |  |
|  | 2. | Устройство, принцип действия область применения, характеристики, параметры, условные обозначения и маркировка полупроводниковых приборов. |  |  |
|  | 3. | Принцип выбора. Правила эксплуатации. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическая работа № 11 Определение параметров транзисторов | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе Подготовка презентаций на темы «Полупроводниковые диоды», «Транзисторы», «Тиристоры» | 2 4 |  |
| Тема 2.2. Электронные устройства | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Основные сведения об электронных устройствах, принцип их работы, назначение, классификация, основные технические показатели. |  |  |
|  | .2. | Условные обозначения, маркировка. Принцип выбора. Правила эксплуатации |  |  |
|  | Лабораторная работа № 12. Исследование работы триггера | 2 |  |
|  | Практические работы | - |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к лабораторной работе | 2 |  |
| Тема 2.3. Электронные измерительные приборы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Основные сведения об электронных измерительных приборах. принцип их работы, назначение, классификация, основные технические показатели |  |  |
|  | 2. | Условные обозначения, маркировка. Принцип выбора. Методы измерения. Правила эксплуатации. |  |  |
|  | Лабораторная работа №13. Исследование аналоговых вычислительных устройств на ОУ | 2 |  |
|  | Практические работы | - |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к лабораторной работе Подготовка к интернет-экзамену | 1 5 |  |
| Тематика курсовой работы (проекта) | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой | - |  |
| Всего | 250 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются учебный кабинет «Электротехники и электроники» и лаборатория «Электротехники и электроники»

Оборудование учебного кабинета «Электротехники и электроники»:

- посадочные места 32,

- рабочее место преподавателя 1,

- комплект учебно-наглядных пособий :

комплект кодотранспорантов по курсу «Электротехника и электроника»;

установка для изучения систем плоских произвольно расположенных сил;                                видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы.

- методическое обеспечение:

комплект учебно-методической документации;

инструкционные карты по выполнению практических и  расчетно-графических  работ,

рабочая тетрадь для выполнения расчётов, в том числе на электронных носителях,

справочная литература.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением,     мультимедиапроектор, документ – камера, ноутбук, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории     «Электротехники и электроники»:

- посадочные места 12,

- рабочее место преподавателя 1,

- комплект учебно-наглядных пособий:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению лабораторных работ, журнал для отчётов, справочная литература.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Евдокимов Ф. Е.Теоретические основы электротехники: учеб. для учащихся электротехн. спец. техникумов / Ф. Е. Евдокимов. - М.: Высш. шк., 2012. - 367 с.: ил.

- Фуфаева Л.И. Электротехника: тучеб. пособие для студ. электротехн. спец. сред. спец. учеб. заведений /Фуфаева Л.И. - М. : Академия, 2011. - 385 с.: ил.

- Касаткин А.С. Электротехника: учеб. пособие для студ. электротехн. спец. сред. спец. учеб. заведений / Касаткин А.С., Немцов М.В. – М.: Академия, 2010. 544с.: с ил.

- Гальперин, М. В. Электронная техника : учеб. / М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.

- Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. пособие для студ. неэлетротехн. спец. сред. спец. учеб. заведений / И. А. Данилов, П. М. Иванов. - М. : Высш. шк., 2013. - 752 с. : ил.

- Немцов, М. В. Электротехника : учеб. пособие / М. В. Немцов, И. И. Светлакова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 571 с. : ил.

Дополнительные источники:

- Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие для учащихся проф. училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 407 с.

- Теплякова, О. А. Электротехника и электроника : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Электротехника / О. А. Теплякова. - Волгоград : Ин-фолио, 2012. - 272 с.

- Яворский, Б. М. Физика для школьников старших классов и поступающих в вузы : учеб. пособие / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. - М.: Дрофа, 2011. - 795 с. : ил.

Периодические издания (отечественные журналы):

1.  «Главный энергетик» http://glavnyenergetyk.narod.ru/zhurnal_1.htm

Интернет-ресурсы:

1. electron/ru  Электротехника в доступной форме

2. netelectro./ru /2011/04/ Новости  электротехники

3. www.kqau.ru/distance/etf_03/el_teh_ppp/et 100html Электротехника и электроника. Электронный учебно-методический комплекс

4. www.twirpx.com/files/tek/emotor/lectures/  Электропривод

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (расчетно-графических работ).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь : |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №№ 1-17; - тестовый контроль |
| правильно эксплуатировать электро-оборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №№ 13-15; |
| рассчитывать параметры электри-ческих, магнитных цепей | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №1, 2,3,4,5. - Экспертная оценка выполнения практических работ №1, 2,3,4,5,6. - Тестовый контроль |
| снимать показания электроизме-рительных приборов и приспо-соблений и пользоваться ими | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ |
| собирать электрические схемы | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ |
| читать принципиальные, электри-ческие и монтажные схемы | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ |
| Знать : |  |
| классификацию электронных прибо-ров, их устройство и область применения | - тестовый контроль - защита презентаций |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | - тестовый контроль -оценка практических навыков при выполнении практических работ |
| основные законы электротехники | -оценка практических навыков при выполнении расчетных работ |
| основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин | -оценка практических навыков при выполнении лабораторных работ |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств | -тестовый контроль -защита компьютерной презентации |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках | -устная проверка |
| параметры электрических схем и единицы их измерения | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ - тестовый контроль |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | -оценка результатов выполнения лабораторных работ |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электро-технических и электронных устройств и приборов | - тестовый контроль -защита компьютерной презентации |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | -устная проверка |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии | -устная проверка -защита компьютерной презентации |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов | - тестовый контроль |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей | - тестовый контроль |

Приложение

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Код компетенции из ФГОС CПО | Содержание компетенции | Умения, знания |
| --- | --- | --- |
| ОК-1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | У.1- У.6, З.1 - З.13 |
| ОК-2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | У.1- У.6, З.1 - З.13 |
| ОК-3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | У.1- У.6, З.1 - З.13 |
| ОК-4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | У.1- У.6, З.1 - З.13 |
| ОК-5 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | У.1- У.6, З.1 - З.13 |
| ОК-6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК-7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | У.1- У.6, З.1 - З.13 |
| ОК-8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | У.1- У.6, З.1 - З.12 |
| ОК-9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | У.1- У.2, У.4- У.6, З.1, З.4, З.6, З.9-З.12 |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | У.2, У.4-У.6, З.1, З.2, З.4, З.5, З.8-З.10,З.12 |

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

| Уровень цели | Код результата обучения | Результат обучения | Код соответствующей компетенции из ФГОС CПО |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь | У.1 | Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9 |
|  | У.2 | Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | У.3 | Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-8 |
|  | У.4 | Снимать показания электроизме-рительных приборов и приспо-соблений и пользоваться ими | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | У.5 | Собирать электрические схемы | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | У.6 | Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
| Знать | З.1 | Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.2 | Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-8, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.3 | Основные законы электротехники | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-8 |
|  | З.4 | Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.5 | Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-8, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.6 | Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9 |
|  | З.7 | Параметры электрических схем и единицы их измерения | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-8 |
|  | З.8 | Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.9 | Принципы действия, устройство, основные характеристики электро-технических и электронных устройств и приборов | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9 , ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.10 | Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9 , ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.11 | Способы получения, передачи и использования электрической энергии | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9 |
|  | З.12 | Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов | ОК-1 - ОК-5, ОК-7 – ОК-9 , ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | З.13 | Характеристики и параметры электрических и магнитных полей | ОК-1 - ОК-5 |

Разработчик:

___________________       __________________       _____________________

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Эксперты:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)